소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	300478	식 구 분	지하식 소화전
위 치	서울특별시 송파구 풍성로 53 (송파구 풍납동 163-5 풍납초등학교 옆 골목)
발견일시	2016. 7. 07 (14:00)	발견방법	상수도사업소 통보
고장내용	소화전 본체 플렌지 이음 결불량	사용여부	고장(사용불가)
조사현황	2016년 07월 05일 10:00분경 본서 재난관리과 용수담당에게로 상수도 사업소에서 소방용수 누수 통보로 확인차 출소하여 소화전 누수 발생을 발견
조치사항	지상식소화전(300478호) 소화전 본체 이음 플랜지 부븐에서 연결 불량으로 소화전 누수가 발생하고 있는 것을 발견함
비 고

2016년   7월  07일

조 사 자 : 소방위 정동열

소방장 김병주

고장소화전 위치도

관리번호 300310	위치 : 송파구 풍성로53 (풍납동 163-5 풍납초등학교 골목)		고장내용 : 지하식소화전 스핀들 고장
위 치 도
고장 소화전 사진