【소방용수시설 고장발생 보고서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	사고내용	확인결과	복명자
소화전 (지하식)	1772호	서빙고로71길 10 주택 앞	배관누수	사용가	2팀장 유종호 외 5명
2016. 10. 17(목) 10:00 용산구 서빙고로 71길 10 주택 앞 일제수리 점검중 지하식 소화전 전실내 배관이 누수되어 배수불량 및 지반 침하가 우려되며 겨울철 동파가 발생할 수 있어 조속한 원상 복구가 필요하여 소방용수 고장발생 보고합니다.
2016년 10월 17일 확인자 2팀장 유종호 서명(인)

【소화전1772호 고장 소방용수시설 사진 및 위치도】