【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지하식)	316013호	은평구 갈현로23길 20 (유성미용실 앞)		역촌119안전센터	소방사	신종훈
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2016. 10. 17. 11:00 16:00	2016. 10. 17. 11:00	지하식 소화전 스핀들 파손 및 이탈	지하식 소화전 스핀들 파손 및 이탈되어 사용불가			고장(사용불)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2016. 10. 17. 11시경 2팀장 오창수 외 대원 2명이 일제수리조사 중, 현장에서(은평구 갈현로23길 20), 은소 316013호(지하식 소화전) 불량 발견. ○ 316113호의 소화전 스핀들이 파손되고 소화전에서 완전히 분리되어, 소화전 사용불가함. ○ 상기소화전이 설치된 위치는 갈현로23길 20 유성미용실 앞 도로에 위치함.
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2016년 10월 17일 확 인 자 역촌119안전센터장 소 방 위 김 양 태

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도