소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	500073호	식 구 분	지상식
위 치	서울시 송파구 삼전로1길 10(잠실동 341-10)
발견일시	2016.8.18	발견방법	강동수도사업소 의뢰
고장내용	누수발생	사용여부	사용가
조사현황	몸통 밑부분 이음새 부분 누수로 인히여 제수변 맨홀 쪽에서 누수 현상 발생
조치사항	몸통 및 제수변 잠금으로 누수 발생 조치함
비 고

2016년 8월 18일

조 사 자 : 진압2팀장 정재천

소방위   배용근

소방위   홍현수

소방장   정영효

고장소화전 위치도

관리번호(소화전번호) 500073호	위치 : 송파구 삼전로1길 10 (잠실동 341-10)		고장내용 : 누수발생
위 치 도
고장 소화전 사진