【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용		확인결과	비 고
지하식	853호	용산구 이촌로22길 19-9 (이촌동 199-47)	제수변 불량		고장(사용가)
				(복명자)
				소속 : 이촌119안전센터 계급 : 지방소방장 성명 : 조동열
(내 용)
소방위 윤경언 외 3명(장,조동열. 장,남동혁, 사,민경혜)은 2021년 5월 14일 9:37분경 이촌동 199-47 소화전 누수지령을 받고 출동하여 제수변 불량을 확인함. 위와 같이 고장발생 사실을 복명하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다. ※ 사진 별첨
2021년 5월 14일 확인자 센터장 박범용 (인)

【고장 소화전 사진 및 위치도(853호)】

도로명주소	용산구 이촌로22길 19-9	고장(사용가)
지번주소	용산구 이촌동 199-47
건물명	주택 앞