소방용수 고장 발생보고서

지하식소방용수 제1233호 (동대문구 장한로26다길 115-1)			관리부서	현장대응단
발견일자	2016. 3. 23.		발 견 자	소방위 허남구외2명
고장내용	지하식 소화전 매몰 (사용불능)
발견개요	상기 소방용수시설은 상반기 일제소방용수 조사 점검.정비 시 발견함
의 견	맨홀안에 알 수 없는 액체물질이 굳어져서 매몰됨 일부는 퍼냈으나 휴대용 굴착기로 전문적인 작업이 필요함