【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용		확인결과	비 고
저수조	000014	용산구 원효로53길 1	주차장으로 변경되어 찾지못함		고장 (사용불가)
				(복명자)
				소속 : 현장대응단 계급 : 지방소방장 성명 : 이상용, 윤지현
(내 용)
소방장 윤지현외 1명(장. 이상용)은 2019년 3월 19일 16:00분경 일제수리 점검기간 중 저수조 000014호의 설치된 장소가 주차장으로 변경되어 찾지 못함을 복명하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다. ※ 사진 별첨
2019년 3월 19일 확인자 현장대응단장 임경석 (인)

【고장 소화전 사진 및 위치도(000014호)】

119행정정보시스템 사진		2019년 3월 31일 사진
도로명주소	용산구 원효로53길 1	주차장으로 변경되어 찾지 못함(사용불가)
지번주소	용산구 원효로2가 85-1
건물명	미니스톱 앞