소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	200320	식 구 분	지하식소화전
위 치	송파구 마천동 18-4 효명주택 앞 (도로명 : 성내천로21길 20-11 )
발견일시	2016. 10. 12. (17:00)	발견방법	2016년도 하반기 소방용수 시설 일제조사 중
고장내용	지하식 소화전 스핀들 불량	사용여부	사용불가
조사현황	2016년10월12일 17:00 경 마천동 18-4 효명주택 앞쪽에 설치된 지하식소화전(200320호) 2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사 중 지하식 소화전 스핀들 불량하여 출수가 불가한 것을 발견함.
조치사항	지상식소화전(200094호) 스핀들 불량
비 고	소화전 담당자 소방위 김순철, 소방위 장진철

2016 년  10월 12일

조 사 자 : 소방위 백낙준, 소방위 김순철

소방위 장진철, 소방장 박성진

소방교 김천기, 소방교 이인석

소방사 최규훈, 소방사 박진오

고장소화전 위치도

관리번호 200320	송파구 마천동 18-4 효명주택 앞 (도로명 : 성내천로21길 20-11 )		고장내용 : 지하식 소화전 스핀들 불량
위 치 도
고장 소화전 사진		고장 소화전 사진