소방용수시설 고장발생 보고서

종별	소화전
식별	지상식 2053호
사용여부	사용불가

o 발견경위 및 고장 내용

2017. 3. 06. 15:30분경 일제소방용수 조사 중 소화전 몸통이 절단되어 기울어진 상태임을 확인. 이후 펌프차량 이용하여 몸통 절단 및 회수조치 함.

o 조치내용

- 제수변 잠금, 파손 소화전 회수, 안전조치 실시

o 소화전 사진

조치전	조치후

2017. 3. 8.

보고자  소방장 유준연