소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소 2723호	식 구 분	지상식
위 치	노원구 수락산로 61 앞
일 시	2016.04.26. 19:09	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	차량에 의한 지상식 소화전 몸통 파손	사용여부	가․불
발생개요	2016년 4월 26일 19:09 기타출동(긴급구조번호:*********783) 지령수보 후 현장확인한 바 차량에 의해 지상식 소화전 2723호 몸통 파손상태임
조치사항 (인근수리표기)	지상식 소화전 분리 및 수거, 제수변 스핀들 잠금조치 등 주변안전조치 실시함(인근 수리 : 노소 2722호, 2821호)

2016년  4월  26일

조사자 : 소방위 박찬우

소방위 김종남

소방장 이동봉

소방장 김동오

소방장 고성철

고장 소화전 위치도 및 사진