소방용수시설 고장 발생보고서

지하식소화전 제2975호 동대문구 황물로3 (전농동 643-116)			관리부서	전농119안전센터
발견일시	2017. 5. 27. 12:10		담당자 발견자	소방위 허상덕
고장내용	스핀들 및 몸통누수 (사용가)
발견개요	2017. 5. 27. 정기 소방용수시설 현장 확인함.
의 견	보수 조치 필요함.