【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용		확인결과	비 고
지상식	3050호	성북구 삼양로 66 (길음동 1141)	소화전 동파		고장 (사용가능)	삼양로 66 현대약국 앞 인도
				(복명자)
				소속 : 길음119안전센터 계급 : 지방소방교 성명 : 이명우
(내 용)		겨울철 한파로 인한 지상식 소화전 3050호 동파
소방교 이명우 외 1명(사. 김주완)은 2019년 01월 10일 20:10분경 구급출동 후 귀소 중 지상식 소방용수시설 3050호가 동파 되었다는 것을 주간 근무자(1팀) 직원에게 인계 받은 후 현장 확인 함. ※ 사진 별첨
2019년 01월 10일 확인자 센터장代 2팀장 이명호 (인)

【고장 소화전 사진 및 위치도(3050호)】

전		후
위치지도
도로명주소	성북구 삼양로 66	성북구 삼양로 66(길음동 1141) 현대약국 앞 인도
지번주소	길음동 1141
건물명	현대약국 앞