소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	400134	식 구 분	지상식 소화전
위 치	송파구 삼학사로 29(삼전동 182-15) 성광중앙교회 앞
발견일시	2019.03.28. (11:00)	발견방법	3월 일제소방용수 조사
고장내용	소화전 몸통 스핀들 부러짐	사용여부	사용가능
조사현황	2019년 3월 28일 11시 경 일제소방용수 조사 중 지상식소화전(400134) 소화전 몸통 스핀들 부러짐 발견.
조치사항	현장에서 지상식소화전(400134) 제수변 개방하여 확인한바 출수는 가능 하여 사용가능.
비 고

2019 년 3월 28일

조 사 자: 소방교 조진우

소방사 이현욱

고장소화전 위치도

관리번호 400134	송파구 삼학사로 29 (삼전동182-15) 성광중앙교회 앞		고장내용: 소화전 몸통 스핀들 부러짐
위 치 도
고장 소화전 사진		고장 소화전 사진