소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	용수번호 400330	식 구 분	지상식소화전
위 치	송파구 백제고분로28길 41-0 동진빌딩
발견일시	2019. 3. 27. (10:00)	발견방법	2019년 상반기 일제소방용수 조사 실시
고장내용	지상식 소화전 제수변 스핀들 매몰	사용여부	사용 가능
조사현황	2019년 3월 27일 10시 경 일제소방용수 조사중 지상식 소화전 제수변 스핀들 매몰 발견. 출수가능
조치사항	현장 확인한바 지상식소화전(400330호) 출수는 가능 하나 제수변 스핀들이 매몰되어 있어 제수변은 사용불가.
비 고

2019년 3월 27일

조 사 자 :   소방교 남기환

소방사 김주연

고장소화전 위치도

관리번호 400330	송파구 백제고분로28길 41-0 동진빌딩		고장내용 : 지상식 소화전 제수변 스핀들 매몰
위치도