소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	400454	식 구 분	지하식소화전
위 치	송파구 백제고분로 32길 34(삼전동168-18) 동은빌딩 앞
발견일시	2018.11.22. (14:30)	발견방법	11월 정기소방용수 조사
고장내용	소화전 몸통 스핀들 부러짐	사용여부	사용가능
조사현황	2018년 11월 22일 14시 30분경 정기소방용수 조사 중 지하식소화전(400454) 소화전 몸통 스핀들 부러짐 발견.
조치사항	현장에서 지하식소화전(400454) 제수변 개방하여 확인한바 출수는 가능 하여 사용가능.
비 고

2018 년 11월 22일

조 사 자: 소방교 조진우

소방사 이현욱

고장소화전 위치도

관리번호 400454	송파구 백제고분로 32길 34 (삼전동168-18) 동은빌딩 앞		고장내용: 소화전 몸통 스핀들 부러짐
위 치 도
고장 소화전 사진		고장 소화전 사진