【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용		확인결과	비 고
지상식	4618호	성북구 한천로 101길 66	몸통 스핀들 파손		고장(사용불)	장월초등학교 옆 인도
				(복명자)
				소속 : 장위119안전센터 계급 : 지방소방장 성명 : 박병목
(내 용)
소방장 박병목 등 5명(장위2팀 수리조사팀)은 2018년 10월 1일 15시경 2018년 하반기 소방용수시설 일제조사중 지상식 소화전(4618호) 몸통에서 누수가 되어 사용불가함을 확인함 ※ 사진 별첨
2018년 10월 14일 확인자 2팀장 소방위 김형주 (인)

【고장 소화전 사진 및 위치도(4618호)】

도로명주소	서울특별시 성북구 한천로 101길 66
지번주소	서울특별시 성북구 장위동 316
건물명	서울장월초등학교 옆 인도