【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	213042호	진관동 카톨릭성모병원 신축부지 예정지		현장대응단	소방위 소방장	고병수 박용식
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2015.03.20	2015.03.20	지상식 몸통 및 제수변 전체 철거됨	지상식 몸통 및 제수변 전체 철거됨			고장(사용불)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2015. 03. 20. 일제 수리 조사 중 지상식 소화전 213042호가 철거되었는 바, 이 곳 수리는 그 동안 SH공사 상수도 시공팀에서 공사 중 소화전과 제수변을 완전히 철거함으로써 소화전 자체가 없는 상태를 확인함 ○ 차후 SH공사 상수도 시공팀과 협조하여 별도의 신설 소화전 설치가 필요함
2015년 3월 20일 확 인 자 현장대응단 단 장 소 방 령 정 재 룡

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도