【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용		확인결과	비 고
지하식 소화전	000309호	용산구 한강대로330	제수변 누수		고장 (사용가)
				(복명자)
				소속 : 현장대응단 계급 : 소방사 성명 : 장세원
(내 용)
○ 2016. 10. 12.(수) 11시16분 2016년 하반기 소방용수일제조사차 점검한 바 〔지하식 제000309호〕 제수변 잠궈도 소량씩 누수되는 것을 확인하여 복명하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.
2016년 10월 18일 확인자 2진압대장 안 용 석

【고장 소방용수시설 사진 및 위치도(309호)】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용	확인결과	비 고
지하식	309호	용산구 한강대로 330	제수변 누수	고장 (사용가)