【소방용수시설 고장발생 복명서】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용	확인결과 (검수결과)	비고
지상식	4365	서대문구 충정로 66	제수변 누수	사용불가
소 속 : 미근119안전센터 계 급 : 지방소방교 성 명 : 이동석 2015년 3월 12일 09:00∼13:00 서소4365호 2015 상반기 소방용수시설 일제수리 점검한바, 제수변의 많은 누수와 소화전 수압부족으로 인해 사용불가 하니 조속한 수리조치가 필요함. 2015년 03월 30일 확 인 자 미근 119안전센터 팀장 소방위 황 중 연

사 진(서소4365호)
위 치 도

【소방용수시설 고장발생 복명서】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용	확인결과 (검수결과)	비고
지상식	4351	서대문구 독립문로8길 42	제수변 불량 출수불능	사용불능
소 속 : 미근119안전센터 계 급 : 지방소방사 성 명 : 박호정 2015년 3월 20일 09:00∼13:00 서소4351호 2015 상반기 소방용수시설 일제수리 점검한바, 제수변 불량으로 인한 출수 불능하니 조속한 수리조치가 필요함. 2015년 3월 30일 확 인 자 미근 119안전센터 팀장 소방위 최 순 규

사 진(서소4351호)
위 치 도