소방용수시설(2150호) 고장발생 수정보고서

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 2150호

○ 식 구 분 : 지하식(2150호, 사용가)

○ 설치위치 : 중구 마른내로 21

○ 사용여부 : 사용가(양호)

○ 고장내용

이설완료에 따른 소방용수시설 검수결과 형식변경(지상식->지하식)      되면서 소화전 일체 새것으로 교환된 것을 확인함

2019년  6월  25일

보고자 : 소방사 장준혁

확인자 : 1팀장 소방위 문병수

고장사진 및 위치도 (2150호)

○ 사진

○위치도(중구 마른내로 21)

소방용수시설(1099호) 고장발생 수정보고서

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 1099호

○ 식 구 분 : 지하식(1099호, 사용가)

○ 설치위치 : 중구 마른내로 119

○ 사용여부 : 사용가(양호)

○ 고장내용

이설완료에 따른 소방용수시설 검수결과 형식변경(지상식->지하식)      되면서 소화전 일체 새것으로 교환된 것을 확인함

2019년  6월 25일

보고자 : 소방사 장준혁

확인자 : 1팀장 소방위 문병수

고장사진 및 위치도 (1099호)

○ 사진

○위치도(중구 마른내로 119)