소방용수시설(842호) 고장발생 수정보고서

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 842호

○ 식 구 분 : 지하식(842호, 사용가)

○ 설치위치 : 중구 인현동1가 94-1

○ 사용여부 : 사용가(고장)

○ 고장내용

민원에 따른 소방용수시설 확인결과 지하식 소화전 내부에 물이 배수가 되지 않음. 소방용수 사용에는 지장이 없으나 도로쪽 보도블럭 사이에서 물이 새어나옴.

2021년  7월  5일

보고자 : 소방교 최은호

확인자 : 2팀장 소방위 류민규

고장사진 및 위치도 (2150호)

○ 사진

○위치도(중구 마른내로 53)