소방용수시설(지상식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소3445호	식 구 분	지상식 소화전
위 치	서울시 노원구 화랑로51길(공릉동 111)화랑타운아파트703동앞
고장일시	2016. 03. 17.	조사방법	일제조사
고장내용	제수변누수.	사용여부	사용가
발생개요	2016년 03월 17일 일제조사 시 지상식 소화전 제수변 누수됨.
조치사항 (인근수리표기)	- 스핀들 잠금 조치 - 인근소화전 지하식 3444호 사용가능

2016년 4월 6일

조 사 자 : 1 팀장 민대식(서명)

소방위 권준태(서명)

확 인 자 : 센터장 김승한 (서명)