소방용수시설(지하식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소 3132호	식 구 분	지하식 소화전
위 치	서울특별시 노원구 동일로 190길34(공덕아트빌) (노원구 공릉동 393-10)
고장일시	2014.10.23	조사방법	일제조사 시 발견
고장내용	지하식 소화전 스핀돌고장	사용여부	사용가능
발생개요	2014년 10월23일 지하식 소화전 출수 확인 점검시 고장확인
조치사항 (인근수리표기)	- 제수변 잠금 조치 - 인근 소화전 지하식3056호, 지하식3294호 사용 가능

2014년 10월 23일

조 사 자 : 소방위 김학수 (서명)

소방위 백홍환 (서명)

확 인 자 : 소방위 박희기 (서명)