소방용수시설(지상식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소 3179호	식 구 분	지상식 소화전
위 치	서울특별시 노원구 동일로 1029(안국빌딩 농협앞) (노원구 공릉동 576-25 농협앞)
고장일시	2014.10.23	조사방법	일제조사 시 발견
고장내용	지상식 소화전 재수변 확인 불가능	사용여부	사용가능
발생개요	2014년 10월23일 지상식 소화전 출수 확인 점검시 2미터 이상으로 확인불가
조치사항 (인근수리표기)	- 소화전 잠금 조치 - 인근 소화전 지상식3388호, 지상식3020호 사용 가능

2014년 10월 23일

조 사 자 : 소방위 김학수 (서명)

소방위 백홍환 (서명)

확 인 자 : 소방위 박희기 (서명)