소방용수시설(지하식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소 3413호	식 구 분	지하식 소화전
위 치	서울특별시 노원구 공릉로 42길 25-0 (그랜드마트 옆) (노원구 공릉동 236-8)
고장일시	2014.12.11	조사방법	정기조사시 발견
고장내용	지하식소화전 뚜껑고장	사용여부	사용불가
발생개요	2014년 12월11일 지하식 소화전 정기조사 점검시 뚜껑이 열리지 않아 펌프차 및 노원구조대 공작차를 사용하여 열려고 하였으나 열리지 않음
조치사항 (인근수리표기)	- 제수변 잠금 조치 - 인근소화전 지하식3308호, 지상식3307호 사용가능

2014년 12월 11일

조 사 자 : 1팀장 소호영 (서명)

소방위 이흥식(서명)

소방위 김상수(서명)

소방장 김기영(서명)

확 인 자 : 센터장 박희기 (서명)