소방용수시설(지상식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소 1126호	식 구 분	소화전
위 치	노원구 상계동 764-1 하라프라자앞
고장일시	2015. 10. 23 .	조사방법	일제 소방용수조사 확인
고장내용	소화전(1126호) 제수변 스핀들 헛돔	사용여부	사용불가
발생개요	2015년 10월 23일 10월중 일제 소방용수조사 시 확인한바 지상식소화전 (1126호) 제수변 스핀들이 헛돌아 사용이 불가함.
조치사항 (인근수리표기)	- 인근 소화전 지상식 1204호 사용 가능

2015년 10월  23일

조 사 자 : 소방교 채종덕  (서명)

확 인 자 : 소방위 도기목 (서명),소방위 이송만 (서명)

소방위 이회실 (서명), 소방장 이근성 (서명)

고장 소화전 위치도 및 사진

노소

1126호