소방용수시설(지하식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소 1270호	식 구 분	지하식 소화전
위 치	서울특별시 노원구 섬밭로 209(중평중학교 앞)
고장일시	2015.10.16.(금)	조사방법	일제조사(하반기)
고장내용	지상식소화전(1270호) 몸통 스핀돌이 헛돌음	사용여부	사용가능
발생개요	10월 16일(금) 2015년 하반기 소방용수 일제조사로 인한 소화전 검사 중 지하식소화전(1270호) 배수불량 및 토사물 퇴적 상태 확인
조치사항 (인근수리표기)	- 제수변 잠금 조치 - 인근 소화전 지상식1271호, 지하식 1269호 사용 가능

2015년 10월16일

조 사 자 : 소방장 신현권 (서명)

확 인 자 : 소방위 이성우 (서명), 소방위 모인기 (서명)

소방위 박찬영 (서명), 소방장 윤홍원 (서명)

고장 소화전 위치도 및 사진