소방용수시설(지상식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소 1297호	식 구 분	지상식 소화전
위 치	서울특별시 노원구 한글비석로 56(미성아파트 1-2동 사이 인도)
고장일시	2016.10.11.(화)	조사방법	일제조사(하반기)
고장내용	지상식소화전(1297) 제수변 배수불량	사용여부	사용가
발생개요	10월 11일(화) 2016년 하반기 소방용수 일제조사로 인한 소화전 검사 중 지상식소화전(1297) 제수변 배수불량.
조치사항 (인근수리표기)	- 인근 소화전 지상식1291호, 1581호 사용 가능

2016년 10월11일

조 사 자 : 소방위 이승한 (서명)

확 인 자 : 소방위 김윤태 (서명), 소방위 고재환 (서명), 소방위 이회실 (서명)

소방장  이근성 (서명), 소방장  임성진 (서명), 소방사  권수영 (서명)

고장 소화전 위치도 및 사진

1297