소방용수시설(지상식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소 1385호	식 구 분	지상식 소화전
위 치	노원구 동일로207길 50(서울북부여성발전센터) (구주소 : 노원구 중계동 504)
고장일시	2016.10.26.(수)	조사방법	2016년 하반기 일제소방용수시설조사
고장내용	지상식소화전(1385호) 몸통스핀들고장	사용여부	사용불가
발생개요	2016년 10월 26일(수) 2016년 하반기 일제소방용수시설 조사 중 지상식소화전(1385호) 몸통 스핀들 고장(스핀들 헛돔) 발견함.
조치사항 (인근수리표기)	- 제수변 잠금조치 - 인근 소화전 지하식 1064호, 지하식 1065호 사용가능

2016년 10월 26일

조 사 자 : 소방위 이장근 (서명)

확 인 자 : 소방위 이성우 (서명), 소방위 용만수 (서명), 소방장 김현수 (서명)

소방장 김정한 (서명), 소방장 강민욱 (서명)

고장 소화전 위치도 및 사진