소방용수시설(지상식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소 1567호	식 구 분	지하식 소화전
위 치	서울특별시 노원구 공릉로58나길14-25(167-32 일반가 건물 앞)
고장일시	2016.10.11.(화)	조사방법	일제조사(하반기)
고장내용	지하식소화전(1567호) 제수변 스핀들 이탈	사용여부	사용가
발생개요	10월 11일(화) 2016년 하반기 소방용수 일제조사로 인한 소화전 검사 중 지하식소화전(1567호) 제수변 스핀들 이탈을 발견.
조치사항 (인근수리표기)	- 인근 소화전 지상식1530호, 1228호 사용 가능

2016년 10월13일

조 사 자 : 소방교 정은희 (서명)

확 인 자 : 소방위 서영복 (서명), 소방위 정동운 (서명), 소방교 강상철 (서명)

소방교 남영근 (서명), 소방사 김충구 (서명)

고장 소화전 위치도 및 사진