소방용수시설(지하식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소1572호	식 구 분	지상식 소화전
위 치	노원구 중계로 155 불암고등학교 정문앞
고장일시	2015.3.19.	조사방법	일제 소방용수조사 확인
고장내용	지상식소화전(1572호) 몸통 스핀들 불량	사용여부	사용불가
발생개요	2015년 3월 19일 4월중 일제 소방용수조사 시 확인한바 지상식소화전 (1572호)몸통 스핀들이 헛돌아서 사용이 불가함.
조치사항 (인근수리표기)	- 인근 소화전 지상식1169호(중계어린이집 앞 인도), 길건너 지상식1480호 사용 가능

2015년 3월 19일

조 사 자 : 소방장 김덕영 (서명)

확 인 자 : 소방위 사길환 (서명), 소방위 이 영 (서명), 소방위 박두영 (서명)

소방위 한동희(서명), 소방교 황진기 (서명)

고장 소화전 위치도 및 사진