소방용수시설(지상식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소 3407호	식 구 분	지상식 소화전
위 치	서울특별시 노원구 동일로 1107(LG전자 고객 주차장입구) (노원구 공릉동 1107번지 앞LG전자 고객 주차장입구)
고장일시	2014.11.13	조사방법	동물안전조치후 귀소중 발견
고장내용	지상식소화전(3407호) 몸통 파손	사용여부	사용불가
발생개요	2014년 11월13일 13시27분 동물안전조치 출동후 귀소중 지상식소화전(3407호)이 기울어져 있는 것을 발견함.
조치사항 (인근수리표기)	- 제수변 잠금 조치 - 인근 소화전 지상식3164호, 지상식3166호, 지상식3267호 사용 가능

2014년 11월13일

조 사 자 : 소방위 소호영 (서명)

소방위 이흥식 (서명)

소방위 김상수 (서명)

소방장 김기영 (서명)

확 인 자 : 소방위 박희기 (서명)