소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소2489호	식 구 분	지상식
위 치	서울시 노원구 노원로 434
일 시	2018. 03.23. 15:00	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	소화전 제수변 스핀들 고장	사용여부	가․불
발생개요	2018년 03월23일 15:00 일제조사 중 지상식 소화전 2489호 제수변스핀들 불량으로 불출수 상태임.
조치사항 (인근수리표기)	인근 소화전 활용.

2018년  03월23일

조사자 : 소방위 박종찬

소방장 류철수

고장 소화전 위치도 및 사진