소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 재난관리과장

참 조 :

제 목 : 소방용수시설 고장발생 통보(760920호)

1.현장대응단-8015(2019.10.1)호『2019년 하반기 소방용수시설 일제조사 자체계획 알림(현장대응단)』와 관련입니다.

2.현장대응단 관내 소방용수시설 고장이 발생되어 아래와 같이 알립니다.

가.발견일자 : 2019.11.8.(금)

나.장    소 : 서울특별시 영등포구 영중로 132-0

다.대    상 : 지상식소화전 760920호

라.고장내용 : 지상식소화전 스핀들 헛돔

마.사용가부 : 고장(사용가)

2019년 11월 8일 16:00시경 2019년 하반기 소방용수시설 일제조사 중 지하식 소화전(760920호) 개방 실시하였으나, 지상식소화전 스핀들 헛돔으로 사용은 가능하나 수리요함.

붙 임  위치도 및 현장사진(760920호) 1부.  끝.

2019. 11. 13.

조사자: 소방위 천진구 (인)

소방교 허정찬 (인)

지하식소화전 위치도 (760920호)

고장사진