소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 재난관리과장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 알림(761316호)

1. 재난관리과-1523(2019.2.28.)호 『2019년 소방용수업무 기본계획알림(시달)』과 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 현장대응단 관내 소방용수시설 고장이 발생되어 아래와 같이 알립니다.

가. 발견일자  : 2019. 11. 14.(목)

나. 장    소 : 서울특별시 영등포구 도림로 415-0 GS주유소 앞

다. 대    상 : 지상식소화전 761316호

라. 고장내용 : 몸통 스핀틀 불량(출수불능)

마. 사용가부 : 고장(사용불가)

3.  조사결과

2019년 11월 14일 하반기 일제조사 중 지하식소화전(761316호) 뚜껑 개방하여 스핀들 조작하였으나 이탈되어 사용불가

붙 임  위치도 및 현장사진(761316호) 1부.  끝.

2019. 11. 15.

복명자: 소방위 손주원(인)

소방위 김진식(인)

소방위 전재현(인)

소방사 주원철(인)

지하식소화전 위치도 (761316호)
고장사진(761316호)