소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 재난관리과장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 알림(761872호)

1. 재난관리과-1523(2019.2.28.)호 『2019년 소방용수업무 기본계획알림(시달)』과 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 현장대응단 관내 소방용수시설 고장이 발생되어 아래와 같이 알립니다.

가. 발견일자  : 2019. 11. 20.(수)

나. 장    소 : 서울특별시 영등포구 가마산로 65길 28-0 중앙공인중개사 옆

다. 대    상 : 지하식소화전 761872호

라. 고장내용 : 제수변 스핀들 누수

마. 사용가부 : 고장(사용불가)

3.  조사결과

2019년 11월 20일 하반기 일제조사 중 지하식소화전(761872호) 뚜껑 개방하여 제수변 스핀들 조작하였으나 스핀들 누수가 발생되어 개폐불가(사용불가)

붙 임  위치도 및 현장사진(761872호) 1부.  끝.

2019. 11. 20.

복명자: 소방위 박명복(인)

소방위 현종일(인)

소방장 김형무(인)

소방사 박건희(인)

지하식소화전 위치도 (761872호)
고장사진(761872호)