고장 소방용수시설 현장확인 결과보고

현장대응단 진압대

연번	종별	식별	용수번호	위치(신주소+구주소)	고장내역	확인결과	확인일	확인자
1	소화전	지상식	1217	동작구 노량진로 47 (대방동 67 - 1)	소화전 스핀들 불량 (잠기지 않음)	고장 (사용가)	2016. 03.14.	장.양형모 교.박민규 사.주 홍
현 장 사 진					현 장 사 진