소방용수시설 고장 현황

연번

관리

번호

위         치

(상 호 명 )

구분

사용

여부

고장내용

조사자

비고

지상식

지하식

1

1341호

구로구 디지털로31길54

(구로동197-45 흥영물산 앞)

○

사용불

몸통파손

1팀장 이동조

소방위 김분준

소방장 신동철

소방사 김동현

1반