소방용수시설 고장 현황

연번

관리

번호

위         치

(상 호 명 )

구분

사용

여부

고장내용

조사자

비고

지상식

지하식

1

587

구.고척로52가길34

(고척동 161-19 주택앞)

○

사용가

배수불량

1팀장 이기평 외 4명

1반

2

2018

구.고척로48길30

(고척동 164-23 공원수퍼 앞)

○

사용

불가

관구 찌그러짐

1팀장 이기평 외 4명

1반

3

1781

구.중앙로14길15

(고척2동 180-3 주택 앞)

○

사용

불가

뚜껑

개폐불가

3팀장 이복두 외 5명

3반