소화전 고장 발생 내역

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지하식	서소1045호	서대문구 연희로 11사길 8-19	제수변스핀들 누수	고장 (사용가)
- 소 속 : 현장대응단 - 발견자성명 : 소방위 송영찬, 소방사 반지현. - 고 장내 역 : 2015. 10. 23(금)10시 00분경 서소 1045호(지하식)소화전을 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사에 따른 점검을 실시한 바 제수변 스핀들 누수 및 전실 배수불량이 발견 됨. 물은 출수가능. (제수변 스핀들 누수 : 사용 가) 2015년 10월 23일 확 인 자 현장대응단 진압1대장 소방위 김영식

관련사진 (서소 1045호)
위 치 도