소화전 고장 발생 내역

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지하식	서소1058호	서대문구 연희로14길 62-47	제수변 고장	고장 (사용불)	숲속의 빌라 앞
- 소 속 : 현장대응단 - 발견자 성명 : 소방위 김병욱, 소방사 정성일 - 고 장 내 역 : 2015. 10. 28(수) 10:35분경 일제소방용수시설 조사 중 서소 1058호(비소20호) 제수변이 헛돌며 누수가 확인되며 출수불가. (지하식소화전 제수변 고 장 : 개폐불가/사용불) ※ 기존 2015. 01. 28(수) 13:35분경 정기 소방용수시설 조사 시에 제수변 누수(사용가)가 있어 고장발생알림 하였음.(현장대응단-586/2015.01.29) 2015년 10월 29일 확 인 자 현장대응단 진압2대장 소방위 이창기

관련사진 (서소 1058호)
주 변	정 면
위 치 도