소화전 고장 발생 내역

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지상식	서소1431호	성산로7안길 40 명성빌라	소화전 몸통 스핀들 헛돌기 고장 물안나옴 (사용불가)	고장 (사용불가)
- 소 속 : 현장대응단 - 발견자성명 : 소방위 이남석, 소방사 손영훈 - 고 장내 역 : 2016. 10. 27(목) 10시 00분경 2016년도 하반기 일제수리 소방용수시설 조사중 확인한바 1431호(지상식)소화전의 몸통 스핀들 불량으로 스핀들이 헛돌아 물이안나오고있는 상태 확인함(소화전 스핀들 불량 : 사용 불가) 2016년 10월 27 확 인 자 현장대응단 진압3대장 소방위 박종억

관련사진 (서소 1431
위 치 도