소화전 고장 발생 내역

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지상식	서소1419호	서대문구 봉원사길 55	몸통 파손	고장 (사용가)
- 소 속 : 현장대응단 - 발견자성명 : 소방위 신호경, 소방사 이승일 - 고 장내 역 : 2015. 10. 7(수) 10시 30분경 서소 1419호(지상식) 소화전 일제조사중 스핀들을 개방한바 몸통에서 물이 출수됨. 소화전 몸체 파손 고장으로 추정됨. (지상식 소화전 몸통 파손 : 사용 가) 2015년 10월 22일 확 인 자 현장대응단 진압3대장 소방위 박종억

관련사진 (서소 1419호)
위 치 도