소화전 고장 발생 내역

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지상식	서소1264호	서대문구 연희로 182	소화전스핀들 불량	고장 (사용가)
- 소 속 : 현장대응단 - 발견자성명 : 소방사 정성일 - 고장내역 : 2016. 4. 13(수) 10시 30분경 서소 1264호(지상식) 소화전이 계속해서 헛돌기만 하며 잠기지 않음. 소화전 몸체 스핀들이 고장으로 추정됨. (지상식 소화전 스핀들 불량 : 사용 가) 2016년 4월 14일 확 인 자 현장대응단 진압2대장 소방위 이창기

관련사진 (서소 1264호)
위 치 도