소화전 고장 발생 내역

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지상식	공설1370호	서대문구 신촌역로 19	소화전 스핀들 불량	고 장 (사용가)
1. 소 속: 현장대응단 진압대 2. 발견자: 소방위 김재훈, 소방위 김기범 3. 고장내역: 2022.4.6.(수) 10시 20분경 소방용수시설 일제조사 중 지상식 1370호 소화전 스핀들 불량으로 누수가 발생함. 2022년 4월 7일 확 인 자 현장대응단 진압2대장 소방경 손종오

관련사진 (공설 1370호)
위 치 도