소화전 고장 발생 내역

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지상식	공설1393호	서대문구 신촌로 143	스핀들 고착	고 장 (사용가)
1. 소 속 : 현장대응단 진압대 2. 발견자 : 소방위 신경식, 소방위 이병욱, 소방장 박영호 3. 고장내역 : 2018.10.12.(금) 소방용수시설 일제조사 중 1393호 지상식 소화전 의 스핀들 고착으로 스핀들이 돌아가지 않는 고장 발견 (제수변 개폐로 소화전 사용은 가능 : 사용가) 2018년 10월 12일 확 인 자 현장대응단 진압3대장 소방위 조현익

관련사진 (공설 1393호)
위 치 도