소화전 고장 발생 내역

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지하식	공설1302호	서대문구 연세로4길 41	제수변 파손으로 누수	고 장 (사용가)
1. 소 속: 현장대응단 진압대 2. 발견자: 소방장 박영호, 소방장 안영근 3. 고장내역: 2020.11.4.(수) 11:00시경 소방용수시설 일제조사 중 1302호 지하식 소화전 제수변 파손으로 누수 2020년 11월 4일 확 인 자 현장대응단 진압3대장 소방위 조현익

관련사진 (지하식 1302호)
위 치 도