소화전 고장 발생 내역

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지하식	공설4323	독립문로 8안길 11	스핀들 돌아가지 않음	고 장 (사용불)
소 속 : 북아현119안전센터 계 급 : 소방사 성 명 : 황 상 원 2020년 11월 19일 10:30경 일제수리 조사 중 지하식 소화전(4323호) 스핀들이 돌아가지 않음을 확인하여 고장 보고를 올립니다. 2020년 11월 24일 확 인 자 북아현119안전센터 2팀장 소방위 주헌보

사 진(공설4323호)
위 치 도