【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지상식)	세-105호	종로구 삼청로 122-1 (종로구 견지동 28-21)	몸통 스핀들 헛돔	사용가
(발생 원인)
2015. 10. 23.(금) 하반기 일제수리 점검시 종로구 삼청로 122-1 지상식 소화전에 대해 조사 중 소화전 몸통 스핀들 헛돔현상이 발생함에 따라 자체수리 불가하여 수리를 요함.
(현재 상태)
몸통 스핀들 헛돔, 사용가(수리 요함)
2015년 10월 23일 조 사 자 소방사 김지홍 확 인 자 종로소방서 현장대응단 1진압대장 이 경 호

세-105호 위치도
소화전 사진