【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지하식)	세-209호	종로구 경희궁1길 10-1 (종로구 신문로2가 1-147번지)	몸통 스핀들 파손	사용가
(발생 원인)
- 2014. 10. 17. 하반기 소방용수 일제조사 중 종로구 경희궁1길 10-1 (종로구 신문로2가 1-147번지) 세-209호 몸통 스핀들이 파손된 상태를 발견하여 수리를 요청합니다.
(현재 상태)
고장 사용가(몸통 스핀들이 열린상태로 파손)
2014년 10월 17일 조 사 자 소 방 교 : 김준식 소 방 사 : 신수환 확 인 자 세종로119안전센터장 강 장 희

소방용수시설(세-209호) 고장 사진

고장 소방용수시설(세-209호) 위치도